Разъяснения положений документации об открытом конкурсе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |
|  | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | Поставка медицинского оборудования  для муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1»  управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск в рамках проведения благотворительной программы |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 8 029 771,32 |
|  | Дата поступления запроса | 23.05.2017 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Запрос о даче разъяснений положений аукционной документации | Ответ |
|  | Уважаемый заказчик, просим Вас дать следующие разъяснения по техническому заданию процедуры открытого конкурса по квалификационному отбору участника для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» договора поставки медицинского оборудования для муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» управления здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск в рамках проведения благотворительной программы   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование параметра** | **Значение, установленное в документации** | **Необходимое значение** | | 17. | **Лазерный литотриптер с принадлежностями, шт.** | 1 | 1 | | 17.1. | Состав оборудования: | 1 | 1 | | 17.1.1 | Комплекс лазерный хирургический, шт. | 15 | 1 | | 17.1.2. | Волоконный инструмент, шт. | 1 | 15 | | 17.1.3. | Мобильный накопитель данных: USB 2.0; не менее 120 Гб, шт. | 1 | 2 | | 17.1.4. | Стриппер, для очистки оболочки волоконного инструмента, шт. | 2 | 1 | | 17.1.5. | Очки защитные, шт. | 1 | 2 | | 17.1.6 | Микроскоп ручной, для контроля волоконного инструмента, шт. | 1 | 1 | | 17.1.7 | Очиститель коннекторов, шт. | 1 | 1 | | Заказчик допустил техническую ошибку, просьба техническое задание читать в следующей редакции:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование параметра** | **Значение** | | 17. | **Лазерный литотриптер с принадлежностями, шт.** | 1 | | 17.1. | Состав оборудования: |  | | 17.1.1 | Комплекс лазерный хирургический, шт. | 1 | | 17.1.2. | Волоконный инструмент, шт. | 15 | | 17.1.3. | Мобильный накопитель данных: USB 2.0; не менее 120 Гб, шт. | 2 | | 17.1.4. | Стриппер, для очистки оболочки волоконного инструмента, шт. | 1 | | 17.1.5. | Очки защитные, шт. | 2 | | 17.1.6 | Микроскоп ручной, для контроля волоконного инструмента, шт. | 1 | | 17.1.7 | Очиститель коннекторов, шт. | 1 | |

И.о. руководителя контрактной службы Д.А. Паулова